## Slide 1
［Last Update 2015/04/30］
建築環境工学・建築設備工学入門
＜基礎編＞
<熱移動の基礎>
熱移動の基礎

## Slide 2: 温度と熱
水をためると水位が上がる
熱をためると温度が上がる
Notes: 温度と熱は，「体温が高いことを熱がある」などと言うように日常的には混用して使われることがありますが，異なる概念です．
熱はエネルギーの一形態で，その実態は微視的には分子の運動エネルギーであることはどこかで学ばれたことと思います．しかし，ここでは厳密さに欠けますがより直観的なイメージで温度と熱について説明することにします．
図のように器に水をためると水位が上がります．これを熱に置き換えると，器にたまった水の量に相当するのが物体にたまった熱量で，水位に相当するのが温度とみなすことができます．

## Slide 3: 熱容量
同じだけの水を入れても断面積の大きい器だと水位上昇は小さい
同じだけの熱を入れても熱容量の大きい物だと温度上昇は小さい
水位 H 温度 T
断面積 A 熱容量 C
水量 AH 熱量 CT
Notes: 同じだけの水を入れても断面積の大きい器だと水位上昇は小さくなります．
同様に，同じだけの熱を入れても熱容量の大きい物だと温度上昇は小さくなります．器の断面積に相当するのが熱容量です．

## Slide 4: 熱収支
入る水の量＞出る水の量
水位が上がる
入る水の量＜出る水の量
水位が下がる
入る水の量＝出る水の量
水位は変わらない
入る熱の量＞出る熱の量
温度が上がる
入る熱の量＜出る熱の量
温度が下がる
入る熱の量＝出る熱の量
温度は変わらない
Notes: 器の水の収支を考えてみると
器に入る水の量＞器から出る水の量 水位が上がります
器に入る水の量＜器から出る水の量 水位が下がります
器に入る水の量＝器から出る水の量 水位は変わりません
熱も同様に熱収支を考えることだできます．
入る熱の量＞出る熱の量 温度が上がります
入る熱の量＜出る熱の量 温度が下がります
入る熱の量＝出る熱の量 温度は変わりません
温度がかわらない状態を「定常状態」と言いますが，温度が変わらないからといって熱が移動していないとは限らないことに注意しましょう．
専門的には，定常状態でも外部との間に熱の移動がある系を「定常開放系」と言います．

## Slide 5: 熱は温度の高いところから低いところに流れる
器A
器B
水位 HA 温度 TA
断面積 AA 熱容量 CA
水位 HB 温度 TB
断面積 AB 熱容量 CB
Notes: 水位の異なる２つの器A，Bをつなぐと水位の高い器Aから水位の低い器Bに水が流れ同じ水位になったところで平衡状態になります
同様に熱は温度が高いところから低いところに向かって流れます．

## Slide 6: 熱平衡
器A
器B
AAHA+ABHB=(AA+AB)H
CATA+CBTB=(CA+CB)T
水位 H 温度 T
断面積 AA 熱容量 CA
水位 H 温度 T
断面積 AB 熱容量 CB
Notes: 最終的には，AとBの水位が同じになったところで水は移動しなくなります（注：正確には抵抗がなければ振動状態になりますが，AとBをつなぐパイプが十分細いもしくは目の細かいフィルターなどがある状態をイメージしてください）．
熱の場合も，AとBの温度が同じになったところで熱が移動しなくなります．この状態を「熱平衡」といいます．

## Slide 7: 環境（熱浴）
器A
器B＝「環境」（「熱浴」）
断面積が非常に大きいと水位は変わらない
H=HB T=TB
Notes: 器Bの断面積が非常に大きいときは，器Bの水位はほとんど変化しません．器Aの水位は器Bの元の水位と同じところまで下がり平衡状態になります．
熱の場合も同様で，温かい湯たんぽを部屋の中に放置すると温度が下がり部屋の温度と同じになります．実は部屋の温度もほんの少し上がっているのですが部屋の熱容量が湯たんぽと比べて非常に大きいためほとんど変わらないのです．このように，熱容量が非常に大きく熱が流出入しても変化しないものを「環境」（「熱浴」）と呼ぶことがあります．

## Slide 8: 熱移動の３形態
伝導(conduction)
対流(convection)
放射(radiation)
Notes: 熱移動には伝導，対流，放射の3つの形態があります．建築伝熱においては，伝導は固体内の熱移動，対流は固体表面と気体（もしくは液体），放射は固体表面間の熱移動のことだとまずは思ってよいでしょう．

## Slide 9: 熱移動の時空間スケール
秒
分
時
日
10年
mm
m
km
千km
百万km
週
月
年
放射（光速）
圧力伝播（音速）
熱伝導
対流
銅
ゴム
熱橋
部材
部位
建物
街区
都市
日本
地球
ダクト
室内気流
多孔質材料
地盤伝熱
壁伝熱
都市気候
メソ気候
建築伝熱
材料物性
Notes: 伝導，対流，放射と熱移動には三つの形態があるのですが，熱の伝わる早さは全く違います．放射は光速ですので実際上瞬時，対流は気流の速さそのものですが，伝導は格段に遅くなります．例えば10メートル熱が移動するのに要する時間は，放射は瞬時（三千万の1秒！），対流は秒オーダー，伝導は年オーダーになります．

## Slide 10
発 行
公益社団法人 空気調和・衛生工学会
（SHASE: The Society of Heating, Air Conditioning and Sanitary Engineers of Japan）
永田 明寛