## Slide 1
<空気調和設備>
電動式冷凍機の構造
建築環境工学・建築設備工学入門
＜空気調和設備編＞
［Last Update 2015/04/30］
Notes: 電動式冷凍機の構造

## Slide 2: 電動式冷凍機の仕組み
荏原冷熱システム株式会社 ウェブサイトより

## Slide 3: 液体を吸引する方法
①圧縮機を使って吸引：電動冷凍機
②吸収剤を使って吸収：吸収冷凍機

## Slide 4: ヒートポンプの主要構成機器とP-h線図上のサイクル

## Slide 5: 冷凍サイクルによる違い
単段圧縮機
単段圧縮機
２段圧縮機
２段圧縮機
電動機
電動機
電動機
電動機
凝縮器
凝縮器
凝縮器
凝縮器
蒸発器
蒸発器
蒸発器
蒸発器
エコノマイザー
エコノマイザー
サブクーラ
サブクーラ
圧力P
圧力P
圧力P
圧力P
エンタルピ h
エンタルピ h
エンタルピ h
エンタルピ h
凝縮
蒸発
圧縮
膨張
凝縮
蒸発
圧縮
膨張
凝縮
蒸発
圧縮
膨張
膨張
圧縮
凝縮
蒸発
膨張
膨張
圧縮
圧縮
サブクール
サブクール
エコノマイザー
エコノマイザー
理論
COP
(ARS)
(ARS)
(ART)
(NART)

## Slide 6: 圧縮機の構造 （ターボ）

## Slide 7: 圧縮機の構造 （レシプロ）

## Slide 8: 圧縮機の構造（シングルスクリュー）

## Slide 9: 圧縮機の構造（スクロール）

## Slide 10: 圧縮機の構造（スクロール）

## Slide 11: 圧縮機の構造（スクロール）

## Slide 12: 膨張弁の構造

## Slide 13: 絞り機構

## Slide 14: 名称と類義語の整理
＊この蒸気は冷媒の蒸気のこと
駆動源としての蒸気ではない
電動（モータ）
ガスエンジン
ガスタービンエンジン
蒸気タービン
灯油：ケロシン
広義のヒートポンプ
吸収冷凍機
(吸収式冷温水発生機)
吸着冷凍機
（吸着式冷温水発生機）
排熱投入形吸収冷凍機
(排熱投入型冷温水機）
（ジェネリンク）
冷凍機(サイクル)
遠心式
(ターボ式)
(蒸気)圧縮方式
吸引
駆動力
駆動方式
吸収
蒸発器
凝縮器
凝縮方式
ガス（直焚）
蒸気（ボイラ・排熱）
化学反応
太陽熱 など
加熱
エネルギー原
スクリュー式
ロータリー式
スクロール式
冷却運転時は狭義の冷凍機（チラー/チリングユニット）
加熱時も含めて狭義のヒートポンプ
例えば、電動遠心冷凍機という様に、
左から単語を連結して語句が形成される
アンモニア
CO2・水
フロン

## Slide 15
発 行
公益社団法人 空気調和・衛生工学会
（SHASE: The Society of Heating, Air Conditioning and Sanitary Engineers of Japan）
百田 真史